-УЗ Гродненский областной клинический центр фтизиатрия

Перечень медицинского оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование медицинской техники** | **количество** | **Тип СИ** | **Зав. Номер** | **год выпуска** | **примечания** |
| 1 | Рентгеновский аппарат диагностический Томо | 1 | Космос-535 | 037 | 2008 |  |
| 3 | Аппарат рентгенографический | 1 | Униэксперт3плюс | 074 | 2016 |  |
| 4 | Проявочная машина для обработки рентгеновских снимков | 1 | MEDIPHOT 900E | 0707 12358 | 2007 |  |
| 5 | Установка стоматологическая | 1 | Хиродента-800 BASIC | 01504 | 2004 |  |
| 6 | Лампа для полимеризации | 1 | CromoLux75 | 7036-60249 | 2004 |  |
| 7 | Лампа стоматологическая светодиодная полимеризирующая | 1 | LEDEX TM WL-070 | DC 4191 | - |  |
| 8 | АплексЛокатор | 1 | - | 163901 | 2003 |  |
| 9 | Скиаскопические линейки 2 шт | 2 | ЛСК-1 | 55/55 |  |  |
| 10 | Набор очковых линз (пробн) | 1 | НПОЛб-254"Орион М" | Ак 2191 |  |  |
| 11 | Офтальмоскоп | 1 | ОР-266/1 | 870334 | 1989 |  |
| 12 | Офтальмоскоп налобный бинокулярный | 1 | НБО-2 | 881049 | 1988 |  |
| 13 | Адаптометр | 1 | - | 9004027 | 1991 |  |
| 14 | Лампа щелевая | 1 | HUVITZ HS-5000 | 5НS11E0051 | 2011 |  |
| 15 | Электрокардиограф беспроводной мобильный | 1 | Кардиан ПМ | 4345 | 2008 |  |
| 16 | Спиртрометр автоматизированый многофункциональный | 2 | МАС-1 | 546409 | 2008 |  |
| 17 | Электрокардиограф 6-канальный | 2 | Альтроник-06 | 11142645 | 2014 |  |
| 18 | Электрокардиограф | 3 | СМАРТ-6В | 00143-- | 201720182018 |  |
| 19 | Сканер ультразвуковой | 1 | Medison 8000 | А85505300004937 | 2008 |  |
| 20 | Аппарат ультразвуковой | 1 | Сономед-400 | б/н | 2003 |  |
| 21 | Аудиометр диагностический | 1 | SA203 | EF120180 | - |  |
| 22 | Лампа щелевая | 1 | HUVITZ HS-5000 | 5НS11E0051 | 2011 |  |
| 23 | Автоматическая машина для мойки и дезинфекции эндоскопов | 1 | Belimed WD 425E | 9955011 | 2012 |  |
| 24 | Фиброскоп | 1 | Pentax FB-15V | G112506 | 2013 |  |
| 25 | Фиброэндоскоп (гастроскоп) | 2 | Pentax FC-29W | A113206А113282 | 2008 |  |
| 26 | Бронхофиброскоп | 1 | Серия BF TE-2 Олимпус | 2002721 | 2011 |  |
| 27 | Аппарат для ингаляционной анестезии с ИВЛ | 1 | МК-1-2 | 1262 | 2008 |  |
| 28 | Аппарат ИВЛ | 1 | Виан-3-Турбо | 566Т | 2010 |  |
| 29 | Дефибриллятор дифазный с кардиостимулятором | 1 | PRIMEDIC Defi-Monitor | 73505002462 | 2012 |  |
| 30 | Концентратор кислорода медицинский | 2 | ККМ 23Bitmos oxy 6000-6.0 | 01631612056599 | 20102011 |  |
| 31 | Система исследования крови | 1 | Eroc Reader | 4293 | 2011 |  |
| 32 | ЭКС однокамерный наружный | 1 | 5348 | PEPI102815R | 2010 |  |
| 33 | Гемокоагулометр | 2 | СТ 2410CGL 2110 | 06110300308023 | 20102008 |  |
| 34 | Спектрофотометр | 1 | Solar, PV-1251 | 1007275 | 2007 |  |
| 35 | Фотометр | 1 | Solar, PМ-2111 | 0405015 | 2005 |  |
| 36 | Фотометр автоматический | 1 | Solar, PА 2600 | 0608069 | 2008 |  |
| 37 | Гематологический анализатор | 1 | Sysmex | 64689 | 2011 |  |
| 38 | Иммуноферментный анализатор | 1 | Gemini | 0611030 | 2001 |  |
| 39 | Инкубатор лабораторный | 2 | CLW-750 | CW7SD12218CW7SD12228 | 2009 |  |
| 40 | Ламинарный шкаф | 7 | BH-2000s/dBH-EN2004-sBH-2004-SBH-2004-SLabconco9.2-000-PЭ120.32-00-РЭ | 113491911171205081095297В0185 | 201020082010201120092012 |  |
| 41 | Шкаф автономный вытяжной | 1 | Esco Ascent. MAX | 2010-50804 | 2009 |  |
| 42 | Диагностическая система | 3 | GeneXpert | 808227801575809435 | - |  |
| 43 | Термоциклер | 1 | GTQ-cycler 96 | GTQ12090081 | - |  |
| 44 | Термошейкер | 1 | TwinCubator | б/н | - |  |
| 45 | Система детекции | 1 | Bactec MGIT 960 | 445870 | - |  |
| 46 | Центрифуга | 1 | ID 6S | 1002850 | 2010 |  |
| 47 | Шкаф вытяжной | 2 | М274.000.000-06 | 0125051001250511 | 2010 |  |
| 48 | Аппарат рентгенографический компьютерный стационарный | 1  | Пульмоскан 706 | 9007 | 1999 |  |

По представленному перечню УЗ Гродненский областной клинический центр «Фтизиатрия» нуждается в приобретении в первую очередь, учитывая специализированное учреждение и необходимостью обследования пациентов с бактериовыделением и наличием лекарственной устойчивости:

-Кабинет рентгеновский перевозной рентгенографии «Пульмоэкспресс»

-Мониторы реанимационные (6)

-аппарат ИВЛ (2)

- наркозный аппарат, учитывая проведения оперативных вмешательств в учреждении

-коагулятор операционный (1)

-УЗИ аппарат с датчиком для проведения УЗИ сердца и сосудов(1)

- Бронхофиброскоп (2) и гастроскоп (2)

- аппарат для размораживания плазмы (1)

-концентратор кислорода (2)

-аппарат биопсийный (1)

-кресло гинекологическое многофункциональное (2)

-установка стоматологическая (1)

-фотомер автоматизированный для выполнения биохимических исследований

- гемокоагулометр четырехканальный для выполнения коагулологических исследований